О П Р О С Н Ы Й   Л И С Т

на проектирование и изготовление блочно-модульной

паровой котельной установки

ЗАКАЗЧИК __________________________________________________________________________

| № п/п | ВОПРОС | ОТВЕТ (поставьте V в нужных местах) |
| --- | --- | --- |
|  | Назначение установки |  |
|  | Общая теплопроизводительность | ______________________________________тонн пара/час |
|  | Распределение тепловой нагрузки | - технологические нужды ________________ т. пара/час; - система отопления _____________________ т. пара/час (МВт); - система вентиляции ____________________ т. пара/час (МВт); - система горячего водоснабжения максимальная часовая __________________ т. пара/час (МВт); среднечасовая __________________________ т. пара/час (МВт); |
|  | Параметры теплоносителя | Пар: - температура _________ С° - давление __________ МПа |
|  | Продолжительность и периодичность работы паровых котлов | Постоянный режим работы - да ⁬ - нет ⁬; Продолжительность работы: - в смену, ___________ час; - в сутки, ___________ час; - количество рабочих смен в сутки, ____ ; Количество включений в смену _______________________________ |
|  | Необходимость регулировки паропроизводительности (разные режимы паропотребления для технологических нужд) | - ДА ⁬ - НЕТ ⁬ Если ДА, то указать: - паропроизводительность при каждом режиме работы _________ ______________________________________________ т. пара/час; - длительность каждого режима работы, ______________________ _______________________________________________________ ; - мин. и макс. время перехода с одного режима работы на другой, ____________________________________________________ мин; - мин. и макс. количество переходов в смену с одной ступени паропроизводительности на другую __________________ ________________________________________________________; - необходимость поддержания постоянного давления пара при переходе с одного режима паропроизводительности на другой - да ⁬ - нет ⁬ |
|  | Количество котлов |  |
|  | Химводоподготовка | - да ⁬; - нет ⁬ |
|  | Исходная вода на входе в установку | - температура ________________________ С° - давление __________________________ МПа |
|  | Объем подпитки | __________________________________________л/час |
|  | Конденсат | - возврат чистый _______________________% - возврат загрязненный ______________% - без возврата ⁬ При возврате загрязненного конденсата, указать состав конденсата ___________________________________________ |
|  | Вид топлива (для природного газа указать давление) | ⁬ природный газ, указать давление ___________________ ; ⁬ жидкое топливо: дизельное ⁬; ⁬ необходимость аварийного бака (до 0,8 тонны) под жидкое топливо внутри котельной |
|  | Степень автоматизации | - автоматизированная (с обслуживающим персоналом) ⁬, в этом случае указать необходимость наличия внутри котельной: рабочего места оператора с диспетчерским пультом ⁬; умывальника ⁬; туалетной комнаты ⁬; другое ______________________________________________ - установка автомат (без обслуживающего персонала) с передачей информации на диспетчерский пункт ⁬ |
|  | Автоматика | - для учета газа, наличие принтера: да ⁬; нет ⁬ - необходимость диспетчеризации: да ⁬; нет ⁬ - индикация с помощью: компьютера ⁬; диспетчерского пульта ⁬ - удаленность диспетчерского пункта ___________ (м) |
|  | Среда передачи данных | выделенная 2-х проводная линия ⁬; коммутируемая телефонная линия ⁬; радиоканал ⁬; GSM ⁬; GPRS ⁬; LAN ⁬ |
|  | Блок учета расхода | - топлива ⁬ - тепловой энергии ⁬ - исходной воды ⁬ - подпиточной воды ⁬ - электроэнергии ⁬ |
|  | Необходимость охранно-пожарной сигнализации | да ⁬ нет ⁬ |
|  | Наличие дымовой трубы | - существующая: D _________ мм; Н ___________ м - необходимо изготовить: D _________ мм; Н ___________ м - самонесущая ⁬ - на растяжках ⁬ |
|  | Требуемый срок поставки |  |
|  | Адрес строительства |  |
|  | Необходимость монтажных и пуско-наладочных работ | да ⁬ нет ⁬ |
|  | Дополнительные условия |  |
|  | Контактная информация - ответственное лицо (ФИО) - телефон - факс - E mail ФИО руководителя предприятия (полностью) |  |

# Text boxes

ПРОМЫШЛЕННЫЕ  ПАРОГЕНЕРАТОРЫ,

ГОРЕЛКИ ДЛЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА И ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА