ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подготовки коммерческого предложения на проектирование и изготовление комбинированной (пар + водогрейная) блочно-модульной котельной

ЗАКАЗЧИК ____________________________________________________________________

| № п/п | ВОПРОС | ОТВЕТ (поставьте V в нужных местах) |
| --- | --- | --- |
|  | Назначение котельной | _________________________________________________________ |
|  | Общая теплопроизводительность | __________________МВт + _______________ тонн пара/час |
|  | Распределение тепловой нагрузки | - технологическая _______________________МВт + тонн пара/час; - система отопления _____________________ МВт + тонн пара/час; - система вентиляции ____________________ МВт + тонн пара/час; - система горячего водоснабжения: максимальная часовая __________________ МВт + тонн пара/час; среднечасовая _________________________ МВт + тонн пара/час. |
|  | Схема исполнения водогрейной части котельной | - одноконтурная (зависимая) ⁬ - двухконтурная (независимая) ⁬ - с открытым водозабором ⁬ или закрытая система ⁬ |
|  | Объем подпитки | _________________________________________л/час |
|  | Параметры теплоносителя | Вода: - температура прямой сетевой воды ________ С° - температура обратной сетевой воды ________ С° - давление прямой сетевой воды ________ МПа - давление обратной сетевой воды ________ МПа - температура горячей воды (ГВС) ________ С° Пар: - температура ________ С° - давление ___________ МПа |
|  | Продолжительность и периодичность работы паровых котлов | Постоянный режим работы - да ⁬ - нет ⁬; Продолжительность работы: - в смену, ___________ час; - в сутки, ___________ час; - количество рабочих смен в сутки, ____ ; Количество включений в смену ______________________________ |
|  | Необходимость регулировки паропроизводительности (разные режимы паропотребления для технологических нужд) | - ДА ⁬ - НЕТ ⁬ Если ДА, то указать: - паропроизводительность при каждом режиме работы _________ ______________________________________________ т. пара/час; - длительность каждого режима работы, ______________________ _______________________________________________________ ; - мин. и макс. время перехода с одного режима работы на другой, ____________________________________________________ мин; - мин. и макс. количество переходов в смену с одной ступени паропроизводительности на другую __________________ ________________________________________________________; - необходимость поддержания постоянного давления пара при переходе с одного режима паропроизводительности на другой - да ⁬ - нет ⁬ |

|  | Высота отапливаемого здания | _______________________ м |
| --- | --- | --- |
|  | Тип котлов и количество | - паровые ___________________________ - водогрейные _______________________ |
|  | Исходная вода на входе в котельную | - температура ________________________ С° - давление __________________________ МПа |
|  | Вид топлива | ⁬ природный газ, указать давление ___________________ ; ⁬ жидкое топливо: дизельное ⁬; мазут М100 ⁬; мазут М40 ⁬ ⁬ необходимость аварийного бака (до 0,8 тонны) под жидкое топливо внутри котельной |
|  | Степень автоматизации | - автоматизированная (с обслуживающим персоналом) ⁬, в этом случае указать необходимость наличия внутри котельной: рабочего места оператора с диспетчерским пультом ⁬; умывальника ⁬; туалетной комнаты ⁬; другое ______________________________________________ - установка автомат (без обслуживающего персонала) с передачей информации на диспетчерский пункт ⁬ |
|  | Химводоподготовка | - да ⁬ - нет ⁬ |
|  | Конденсат | - возврат чистый _______________________% - возврат загрязненный __________________% - без возврата ⁬ При возврате загрязненного конденсата, указать состав конденсата ___________________________________________ |
|  | Блок учета расхода | - топлива ⁬ - тепловой энергии ⁬ - исходной воды ⁬ - подпиточной воды ⁬ - электроэнергии ⁬ |
|  | Автоматика | - для учета газа, наличие принтера: да ⁬; нет ⁬ - необходимость диспетчеризации: да ⁬; нет ⁬ - индикация с помощью: компьютера ⁬; диспетчерского пульта ⁬ - удаленность диспетчерского пункта ___________ (м) |
|  | Среда передачи данных (нужное подчеркнуть) | выделенная 2-х проводная линия ⁬ коммутируемая телефонная линия ⁬ радиоканал ⁬; GSM ⁬; GPRS ⁬; LAN ⁬ |
|  | Необходимость охранно-пожарной сигнализации | да ⁬ нет ⁬ |
|  | Наличие дымовой трубы | - существующая: D _________ мм; Н ___________ м - необходимо изготовить: D _________ мм; Н ___________ м самонесущая ⁬ на растяжках ⁬ необходимость светоограждения ⁬ необходимость фермы ⁬ |
|  | Оборудование котельной | - отечественное ⁬; - импортное ⁪; - смешанное ⁪ Особые требования: |
|  | Требуемый срок поставки |  |
|  | Адрес строительства |  |
|  | Необходимость монтажных и пуско-наладочных работ | да ⁬ нет ⁬ |
|  | Дополнительные условия |  |
|  | Контактная информация ФИО, должность руководителя предприятия (полностью) - ответственное лицо (ФИО) - телефон - факс - E mail |  |

# Text boxes

ПРОМЫШЛЕННЫЕ  ПАРОГЕНЕРАТОРЫ 			ПАРОВЫЕ И ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ

БЛОЧНО – МОДУЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ		ГОРЕЛКИ НА ЖИДКОМ И ГАЗООБРАЗНОМ ТОПЛИВЕ